## Slide 1: „Energoaudits kā Energoefektivitātes līguma projekta pamats”
Ainārs Gulbinskis
ZREA
Energoeksperts
Jelgava, 2016.gada 18.oktobris

## Slide 2: Potenciālo projektu priekšizpēte
150 kWh/m2
170 kWh/m2
80 kWh/m2
120 kWh/m2
100 kWh/m2
230 kWh/m2

## Slide 3: Pašreizējās situācijas analīze (procedūra)
Ideālā gadījumā attiecīgo ēku ietaupījuma potenciālu iespējams novērtēt pēc veiktā energoaudita rezultātiem
Ja ir pieejams aktuāls energoaudits, tad tas jāuzrāda
Detalizēts iepriekšējo un šī brīža enerģijas patēriņa datu un ēkas pašreizējā stāvokļa pārskats, ieskaitot esošās energoapgādes iekārtas un uzstādītās enerģijas patēriņa iekārtas
Priekšlikumi un ieteikumi saistībā ar efektīviem enerģijas taupīšanas pasākumiem un izvēles ziņu kopumiem
Pārskats par prognozēto enerģijas ietaupījuma potenciālu, kas rodas no katras rekomendētās (rekomendētajām) enerģijas taupīšanas pasākumu paketes
Investīciju izmaksu aplēses rekomendētajiem enerģijas taupības pasākumiem
Ja esošais energoaudits veikts iepriekšējos gados, audits jāpārskata, izmantojot atjauninātu informāciju un datus
Ja nav veikts energoaudits vai ja veiktais audits ir pārāk virspusīgs, lai sniegtu būtisku informāciju, pirms jebkādu pieņēmumu izteikšanas par esošo ietaupījumu potenciālu, nepieciešams veikt detalizētu pašreizējā ēkas stāvokļa analīzi

## Slide 4: Pašreizējās situācijas analīze (procedūra)
Ja nav veikts energoaudits, ietaupījumu potenciālu iespējams novērtēt 5 posmos:
Datu apkopošana un novērtēšana:
  Enerģijas patēriņš un enerģijas izmaksas pēdējo 3 gadu laikā
  Ēkas veids, lielums (kopējā platība, m²) un stāvoklis
  Ēkas izmantošanas veids, profils un intensitāte
Ēkas pārbaude uz vietas, ieskaitot trūkstošo datu un īpašo apstākļu izpēti:
  Svarīgas enerģijas iekārtas un enerģijas patērētāji
  Ēkas un uzstādīto iekārtu statuss, tostarp nepieciešamā atjaunošana
  Izmantojiet kontrolsarakstus (piemērs iekļauts rokasgrāmatā), lai nodrošinātu sistemātisku pārbaudi
Energoefektivitātes rādītāju aprēķins:
  Apkures un elektroenerģijas pieprasījumu parasti aprēķina kWh/m²*g.
Kritēriju analīze un ietaupījumu potenciāla izvērtēšana
Potenciālo energotaupības pasākumu (kopumu) ekonomiskās un tehniskās iespējamības sākotnējais izvērtējums

## Slide 5: Datu apkopošana un novērtēšana (kontrolsaraksts)
Jāapkopo un jāizvērtē šādi dati:
  Celtniecības dati (celtniecības gads, celtniecības plāni, ēkas izmērs, ēkas daļu kvalitāte ...)
  Informācija par ēkas veidu un izmantošanas profilu (izmantošanas veids, ikdienas ekspluatācija/darba stundas, sezonas ekspluatācija/ ekspluatācijas periodi, lietotāju vienību skaits - piemēram, gultas slimnīcās, skolēnu skaits skolās ...)
  Ar enerģiju saistīti investīciju pasākumi (piemēram, 3-5) gadā
  Juridiskie nosacījumi un administratīvie rīkojumi par ēku pārvaldību un izmantošanu (piemēram, minimālās ikdienas ekspluatācijas/darba stundas, minimālā telpu temperatūra, vietējās apkures instrukcijas, spēkā esoši energopakalpojumu iepirkumu pamatlīgumi ...)
  Stāvu plāni
  Inventārs, plāni un shēmas
    Apkures sistēmas
    Siltuma sadales tīkli
    Karstā ūdens sistēmas
    Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas vai dzesēšanas sistēmas
    Elektroenerģijas apgāde
    Apgaismojuma un enerģijas sistēmas
    Citas ar enerģiju saistītas iekārtas
  Uzturēšanas līgumi un protokoli

## Slide 6: Energoefektivitātes rādītāju aprēķins (EnPIs):
Energoefektivitātes rādītājs (EnPI) nosaka ēkas energoefektivitāti
EnPI tiek aprēķināts, dalot primāro vai galīgo enerģijas patēriņu ar metrisko vienību, piemēram:
  Kopējās platības kvadrātmetru skaitu (visiem ēku tipiem)
  Kopējais skolnieku skaitu (skolās)
  Gultu vietu kopskaitu slimnīcās
Visbiežākais izmantotais EnPI sabiedriskajām ēkām ir:
EnPI var aprēķināt dažādiem gala enerģijas vai izmantotās primārās enerģijas veidiem. Piemēram:
Dabasgāzes patēriņš m³/m²*g Degvielas patēriņš litri/m²*g Akmeņogles patēriņš t/m²*g Elektroenerģijas patēriņš kWh/m²*g Centrālapkures siltuma patēriņš Gcal/m²*g Koksnes granulas tonnas/m²*g Šķelda tonnas/m²*g
EnPI = | Kopējais enerģijas patēriņš (kWh/gadā) | kWh/m²*g
 | Ēkas bruto platība (m²) | 

## Slide 7: Bāzes scenārija aprēķināšana
I Solis: Apkopošana un enerģijas patēriņa rēķinu saraksts
II Solis: References gada korekcija
kWh siltuma patēriņš
kWh elektrības patēriņš
III Solis: Cenu korekcija
IV Solis: Bāzes scenārija aprēķini
V Solis: Bāzes scenārija dokumentācija
Pēdējais pilnais kalendārais gads (1. janvāris - 31. decembris) pirms EEL projekta parasti tiek izmantots kā references gads (bāzes scenārija gads)
Alternatīvi, lai pārliecinātos, ka references gads ir reprezentatīvs attiecībā uz enerģijas patēriņu, vidējā patēriņa vērtība pēdējos trijos pilnos gados var tikt definēta kā bāzes scenārijs
Aprēķina metodikai jābūt
noteiktai EEL līgumā
Klimata korekcija
Lietojuma korekcija
Degvielas/siltuma patēriņš
Elektroenerģijas patēriņš

## Slide 8: EEL projekti sabiedriskajās ēkās (piemēri)
Energoapgādes modernizācija Hohenheimas Universitātē
  Pasākumi:
    Kombinētās siltuma un enerģijas koģenerācijas stacijas izbūve
    Dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmas atjaunošana datorcentrā
    Apkures tehnoloģiju nomaiņa semināru telpās
    Jaunas dzesēšanas sistēmas uzstādīšana biotehnoloģijas centrā
  Fakti:
    Siltumenerģijas pieprasījums pirms: 47,674 MWh
    Elektroenerģijas pieprasījums pirms: 18,708 MWh
    Bāzes scenārija enerģijas izmaksas: EUR 3,9 miljoni gadā
    Garantētais ietaupījums: par EUR 960 000 (t.i., ~ 25%) gadā mazākas enerģijas izmaksas
    Līguma termiņš: 6,5 gadi
    Investīcijas: EUR 4,4 miljoni
    Līguma likme: EUR 960 000 gadā
    CO2 emisijas samazinājums: 6140 tonnas/gadā
  Informācijas avots: KEA

## Slide 9: EEL projekti sabiedriskajās ēkās (piemēri)
Hanzehal Zutphen (Nīderlande)
  Lielu sporta un publisko pasākumu norises ēkas - ap 3700 m2
  Pasākumi:
    Jumta seguma remonts un siltināšana
    Sienu siltināšana
    Solārie paneļi
    Sensora apgaismojums
    Solārā ūdens sildīšana
    Ēku pārvaldības sistēmas
  Fakti:
    Līguma termiņš: 11 gadi
    Investīcijas: apm. EUR 500 000, bet tikai EUR 210 000 enerģijas taupīšanas pasākumos
    Sākotnējās enerģijas izmaksas (bāzes scenārijs): EUR 65 000/gadā
    Garantētais ietaupījums: EUR 16 000/gadā
    Garantētais ietaupījums: 30% (gāze) un 7% (elektrība)
    CO2 emisijas samazinājums: 40 tonnas/gadā (garantētais)
    Informācijas avots: Transparense

## Slide 11: Paldies par uzmanību!
Biedrība „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra”
Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava,
LV-3007, Latvija
Tel: (+371) 63080205
Tel: (+371) 20023848
zrea@zrea.lv
www.zrea.lv
Nameja iela 4a, Jēkabpils,
LV-5201, Latvija
Tel. 28830207
ainars@zrea.lv