## Slide 1: Latvijā pieejamās Saules tehnoloģijas, to izmantošanas izdevīgums šobrīd un paredzamās prognozes tuvākajā nākotnē
Georgs Indulēns
Saules enerģijas asociācija

## Slide 2: Kas ir SEA?
Sakārtot saules enerģētikas sektora “smilšu kasti”
Apvienot saules enerģijas jomā strādājošos uzņēmumus un personas Latvijā:
  Papildināt/stiprināt zināšanas
  Uzlabot darbu kvalitāti un ievērot standartus
  Izglītot un informēt sabiedrību/asociācijas biedrus
Veicināt kopumā AER izmantošanu Latvijā

## Slide 3: Saules starojuma enerģija
Enerģija par velti ik vienam
Nav aplikta ar nodokļiem
Neietekmē inflācija, resursu cenas
Neatkarīga no “kaimiņiem”
utt.
Latvijā vidēji 1000-1200 kWh/m2 gadā
Notes: Enerģija bez maksas – jautājums par to, kā un kādā veidā, ar kādām tehnoloģijām šo enerģiju izmantot.

## Slide 4: Pieejamās tehnoloģijas
Pieejamas ir viss saules enerģijas tehnoloģiju spektrs:
  Saules siltuma sistēmas (visu veidu SK)
  Saules paneļi (visu veidu PV)
  Hibrīdās sistēmas (SK+PV)
  No mazas jaudas līdz lielām...
Svarīgākais – atbildēt uz jautājumiem:
  Pielietojums un mērķis?
  Cik tas viss objektīvi maksā?
  Kā optimāli sabalansēt sistēmas ražību ar patēriņu?
Notes: Neatkārtošos.
Kā uzbūvēt optimālāko saules energosistēmu, kas ir piemērota konkrētajam patērētājam? Kas ir nepieciešams, ko ir jāzin, kur meklēt informāciju utt.?

## Slide 5: Šodienas situācija LR (+ un -)
Avots: http://jobinpgeorge2020.blogspot.com/2010/05/watch-when-you-are-sad.html
A) Saule ir arī Latvijā
B) Saules enerģētikas nozares (th/el) attīstība
C) Sabiedrības informētības līmeņa un realizēto projektu skaita pieaugums
D) “Krīze” ir galā.. ?! “Pedāli grīdā?” 
Jauni “spēlētāji”
Cenu politika
Zināšanu un pieredzes trūkums
Darbu kvalitāte..

## Slide 6: Investīcijas un izdevīgums
Atkarīgas no:
Klienta vajadzībām, pielietojuma un patēriņa
Izvēlētās tehnoloģijas
Piegādātāja un montētāja zināšanām
Atmaksāšanās laiks un izdevīgums atkarīgs no:
Izvēlētās aprēķinu metodes (no vienkāršām -> sarežģītākām)
Attiecīgi – iegūto rezultātu precizitāte ir dažāda
Notes: " Simple Payback
" Total Lifecycle Payback
" Rate of Return analysis
" Cash Flow when financing
" Increase in Appraisal Valuation

## Slide 7: Saules siltuma sistēmas: Galvenais priekšnosacījums (1)

## Slide 8: Saules siltuma sistēmas: Galvenais priekšnosacījums (2)
Sistēmas efektivitāte (SE)
Saules enerģijas nodrošinājuma daļa (SD)
SE
SD
MAX Ražība
MAX SD
Optimums
Saules kolektoru platība, m2
Jāsabalansē ražība ar patēriņu !!!

## Slide 9: Problēmas
Sistēmas jauda, konfigurācija un pielietojums
Saules kolektora kontūra hermētiskums un tā kvalitāte
Siltuma zudumi no sistēmas
Sūkņa ražība
Sistēmas ražības un patēriņa attiecība un nobīde laikā
Iestādītie un vēlamie sistēmas temperatūru režīmi
...

## Slide 10: Saules elektrostacijas (Talsu rajons)
Uzstādītā jauda: 1,246 kWp
Ražība: 1057 kWhel/gadā
Efektivitāte: 848 kWhel/kWp/gadā
Avots: SEA

## Slide 11: Saules elektrostacijas (Liepājas rajons)
Uzstādītā jauda: 5,1 kWp
Ražība: 4704 kWhel gadā
Efektivitāte: 922 kWhel/kWp/gadā
Avots: SEA

## Slide 12: Saules elektrostacijas (Klapkalnciems)
Uzstādītā jauda: 6,48 kWp
Avots: SEA

## Slide 13: Saules elektrostacijas (Babītes pag.)
Uzstādītā jauda: 5,28 kWp
Avots: SEA

## Slide 14: Saules elektrostacijas (Tīnūžu pag.)
Uzstādītā jauda: 2,175 kWp
Avots: SEA

## Slide 15: Saules elektrostacijas (1)
PV sistēmas cena: LVL/kWp
  T.sk. projektēšana, piegāde un uzstādīšana
  Cena ar PVN
Sistēmas līdz 20 kWp (vēl pastāv tehniskas iespējas uzlikt uz ēku jumtiem):
  2000-2600 LVL/kWp

## Slide 16: Saules elektrostacijas (2)
Cik maksā 1 kWhel no saules ?
1 kWp Latvija var saražot 850-930 kWhel gadā
900 kWhel x 30 gadi = 25 000 kWhel (degr. 0,5%)
1 kWp = (25000 kWh) = ~2400 LVL =>
~0,096 LVL/kWhel

## Slide 17: Ieteikumi problēmas risināšanai
Objekta jumta konfigurācija un tā orientācija, potenciālie noēnotāji (koki, kaimiņa māja u.c.)
Esošā siltuma sistēma, tās veids
Esošās siltuma sistēmas patēriņš (t/g, m3/g, LVL/g utt.)
Kā tiek šobrīd sagatavots karstais H2O?
Brīvo telpu un vietu pieejamība objektā
Iekārtu piegādātāja un/vai ierīkotāja pieredze/zināšanas/kvalitāte..

## Slide 18: Kas būtu jānodrošina pircējam?
Tehniskais apsekojums uz objektā vietas
Skaidrojums, kā tiek izvēlēta piedāvātās sistēmas jauda
Saražotās siltuma enerģijas aprēķins dažādām sistēmas konfigurācijām
Jānodrošina skaidru un viegli saprotamu informāciju par optimālu sistēmas izmantošanu
Skaidrojums par to, kā sistēmu plānots izbūvēt objektā
Vadības un kontroles sistēmas darbības režīms (kā sistēma strādās?)
Garantijas sistēmai un darbam

## Slide 19: Vēl ir daudz iespēju saules enerģiju izmantot pilnvērtīgāk
Saules tehnoloģijas:
  cenas samazinās un turpinās kristies
  palielinās efektivitāte
  zinātne un inovācijas
Iespēja samazināt klimata pārmaiņas, energoatkarību
Diversificēt energoapgādi
Latvijā ir tikai pašā savas attīstības sākumā..
Tradicionālo energoresursu:
  rezerves samazinās
  cenas palielinās
Esošās tehnoloģijas ir savā attīstības pīķī:
  efektivitāte
  pieejamība
  cena
  pieredze
Nekas labāks vairs nebūs..

## Slide 20: Optimāli izveidota sistēma Latvijā
SILTUMS
Var nosegt līdz pat 60 % no visa karstā H2O patēriņa
T.s. kombisistēmās (karstais H2O+apkure) līdz pat 15-20 % no kopējā siltuma enerģijas patēriņa
ELEKTRĪBA
1 kWp var saražot 850-930 kWhel gadā
Ja tīklievades sistēma un piem., neto uzskaite, var izmantot līdz pat 100 % no saražotās elektrības

## Slide 21: Prognozes tuvākajai nākotnei
Latvijas likumdošanas atbalsts AER

## Slide 22: Paldies par uzmanību!
Georgs Indulēns
george@animalibra.lv
SIA Anima libra valdes priekšsēdētājs
www.animalibra.lv
Biedrība "Saules enerģijas asociācija“
info@saulesbiedriba.lv
www.saulesbiedriba.lv